Отчет  управляющей компании

ООО «Комфорт»

проделанной работе за 2014 год.

Управляющая компания ООО «Комфорт» начала свою деятельность с 01 февраля 2014 года. В управление входило 8 МКД. На сегодняшний день в управлении 11 МКД , общей площадью  более 36,0 тыс.кв. м.

За  отчетный период 2014г выполнены следующие работы:

- Проведен ремонт мягкой кровли на сумму 604,2 тыс. руб. из них:

капитальный - 450 кв.м.,

текущий  - 170м2,.

2. Произвели укрепление   металлического кровельного покрытия 3160 м2 по адресу ул. Юбилейная д.11, Гагарина 14 на сумму 68,7 (тыс.руб.)

3. Окрасили   цоколь МКД -  1032м2   на сумму 58,8 (тыс.руб.)

4. Отремонтировали и произвели гидроизоляцию железобетонных козырьков в кол-ве  15 шт. по адресу ул. Юбилейная д.11, Гагарина 26, Дзержинского д.22

5. Очистили подвал от мусора. по адресу ул. Юбилейная д.11, Дзержинского д.16

6.Отремонтировали  железобетонные  лестничные марши, стены спуска в подвал  4шт., по адресу Дзержинского д.16 на сумму 92,1 (тыс.руб.)

7. Произвели ремонт герметизации панельных швов 42м.п. по адресу Дзержинского д.33 на сумму 17,6 (тыс.руб.)

8. Установили  16 окон ПВХ  по адресу Дзержинского д.22 на сумму 99,8 (тыс.руб.)

9. Произвели замену проходящей трассы d25 17м.п., по адресу Дзержинского д.7 на сумму 25,5 (тыс.руб.)

10. Произвели ревизию и замену задвижек в узле тепловой энергии по адресу Дзержинского д.16,7 на сумму 24,5 (тыс.руб.)

11. Ремонт откосов 32 шт по адресу Дзержинского д.21,22 на сумму 32,5 (тыс.руб.)

12. Ремонт входов в подъезд 5шт по адресу Дзержинского д.33 на сумму 34,7 (тыс.руб.)

13. Заменили канализационные стояки и лежаки в подвальном помещении  141,9 м.п. по адресу, Дзержинского д.7,16,22, Гагарина д.26 Юбилейная д.11

14.Произвели освещение придомовой территории и места общего пользования по адресу Дзержинского д.7,16, Гагарина д.14

16. Заменили  стояки  отопления  181,3 м.п.,

И стояки  хгвс 331 м.п.,

Всего выполнено работ на сумму      1 670 008         рублей.